Documentação Técnica Oficial - FrioMonitor

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

- API: Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações).

- DDL: Data Definition Language (Linguagem de Definição de Dados).

- FDA: Food and Drug Administration.

- FLV: Frutas, Legumes e Verduras.

- IoT: Internet of Things (Internet das Coisas).

- JWT: JSON Web Token.

- MKT: Mean Kinetic Temperature (Temperatura Cinética Média).

- RDC: Resolução da Diretoria Colegiada.

- SPA: Single Page Application (Aplicação de Página Única).

- USP: United States Pharmacopeia.

1. Visão Geral e Objetivo do Sistema

O FrioMonitor é uma plataforma avançada de Telemetria IoT e Auditoria Contínua, concebida para ambientes de missão crítica que exigem rigorosa estabilidade térmica e higrométrica.

Atuando como o "Cérebro Central" de redes de frio em Farmácias, Laboratórios, Indústrias Alimentares e Supermercados, o sistema garante a integridade dos produtos através de monitorização ativa, prevenção de falhas via Watchdog de rede e geração de relatórios de qualidade com valor legal.

2. Conformidade Regulatória (Matriz de Regras ANVISA)

O sistema possui um Motor de Conformidade Nativo (implementado no Frontend) que aplica de forma estrita as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) vigentes.

2.1.

Matriz de Temperaturas e Humidade Automática

Ao selecionar a opção "Preencher Padrão RDC" na interface, o sistema cruza as variáveis para injetar os limites exatos de operação:

| Setor | Tipo de Equipamento | Temp. Mín | Temp. Máx | Humidade Mín | Humidade Máx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farmácia / Vacinas | Câmaras Frigoríficas / Refrigeradas | 2°C | 8°C | 35% | 65% |
| Farmácia / Vacinas | Arcas / Congelados (Criogenia) | -25°C | -15°C | 35% | 60% |
| Alimentar (Geral) | Ilhas / Câmaras de Congelados | -24°C | -18°C | 60% | 80% |
| Açougue (Carnes) | Balcões / Câmaras | 0°C | 4°C | 85% | 95% |
| FLV (Hortifrúti) | Balcões / Câmaras | 8°C | 12°C | 85% | 95% |
| Frios e Laticínios | Balcão Refrigerado com Porta | 0°C | 5°C | 60% | 80% |
| Frios e Laticínios | Balcão Refrigerado Aberto (Exposição) | 0°C | 7°C | 60% | 85% |

Nota de Engenharia: O sistema aplica uma tolerância térmica extra nos Balcões Abertos para compensar a constante troca de calor com a loja, evitando falsos alarmes de excursão térmica.

2.2.

Temperatura Cinética Média (MKT) - Padrão FDA/USP

- O cálculo MKT avalia o stress térmico acumulado de um produto sensível ao longo do tempo.

- Fórmula Aplicada: Equação de Arrhenius. * Constantes Científicas: Energia de Ativação (dH) = 83.144 kJ/mol | Constante Universal dos Gases (R) = 0.0083144 kJ/K·mol.

- Local de Processamento: Servidor Node.js (/api/relatorios/mkt) para garantir precisão e aliviar o processador do navegador cliente.

3. Arquitetura do Sistema e Stack Tecnológica

O FrioMonitor adota uma arquitetura cliente-servidor assíncrona orientada a eventos, preparada para escalar e lidar com grandes volumes de tráfego IoT:

- Backend (Core): Construído em Node.js com Express.js. Utiliza mysql2/promise gerido por um Connection Pooling (limite de 20 conexões simultâneas) para suportar milhares de inserções IoT por segundo sem sobrecarregar a base de dados MySQL.

- Frontend (UI/UX): Desenvolvido em React.js (Single Page Application). Apresenta um design moderno com variáveis CSS (Design Tokens) que suportam um Dark Theme imersivo.

- Real-Time (Comunicação Bidirecional): Protocolo WebSockets (via socket.io) para entrega de telemetria à interface com latência de zero segundos e notificações Push de emergência.

- Simulador Digital Twin: Um robô em Node.js (simulador.js) que simula uma frota de hardware, mimetizando a inércia termodinâmica e aplicando caos induzido (quedas de rede e falhas de motor).

4. Dicionário de Dados e Inicialização (MySQL)

A base de dados friomonitor_db suporta toda a lógica do sistema. Foram aplicados índices estruturais otimizados para garantir alta performance nas consultas em massa.

4.1.

Estrutura Relacional (Tabelas)

Tabela: usuarios

- id: INT (PK) - Identificador único.

- usuario: VARCHAR(50) - Nome de acesso.

- senha: VARCHAR(255) - Palavra-passe cifrada por hash (Bcrypt).

Tabela: equipamentos

- id: INT (PK) - Identificador do hardware.

- nome: VARCHAR(100) - Identificação visível humana.

- tipo: VARCHAR(100) - Classificação (ex: Câmara Refrigerada, Ilha).

- temp_min / temp_max: DECIMAL(5,2) - Limites térmicos legais de segurança.

- umidade_min / umidade_max: DECIMAL(5,2) - Limites higrométricos de segurança.

- motor_ligado: BOOLEAN - Estado operacional do compressor.

- em_degelo: BOOLEAN - Flag que inibe falsos alarmes térmicos durante manutenções automatizadas.

- intervalo_degelo: INT - Periodicidade do ciclo (em horas).

- duracao_degelo: INT - Duração do ciclo (em minutos).

- setor: VARCHAR(50) - Localização física na infraestrutura.

Tabela: leituras (Tráfego de Alto Volume IoT)

- id: INT (PK) - ID sequencial da leitura.

- equipamento_id: INT (FK) - Chave relacional.

- temperatura: DECIMAL(5,2) - Termometria registada.

- umidade: DECIMAL(5,2) - Higrometria registada.

- data_hora: DATETIME - Registo temporal (Timestamp) com Index próprio para consultas ultra-rápidas.

Tabela: notificacoes (Registo de Auditoria)

- id: INT (PK) - ID da ocorrência crítica.

- equipamento_id: INT (FK) - Relacionamento com a origem da falha.

- tipo_alerta: VARCHAR(50) - Categoria de risco: REDE, TEMPERATURA, UMIDADE, MECANICA, DEGELO.

- mensagem: TEXT - Descrição autogerada do erro.

- resolvido: BOOLEAN - Estado da ocorrência (Aberta/Fechada).

- nota_resolucao: VARCHAR(255) - Ação corretiva introduzida pelo técnico responsável.

- data_hora: DATETIME - Timestamp do alerta.

4.2.

Script SQL de Inicialização (Migration / Setup)

Para instanciar o sistema de raiz num novo servidor de produção, os engenheiros de DevOps devem executar este script DDL. Ele garante as tabelas, chaves, índices vitais (idx_equip_data) e restrições:

SQL

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS friomonitor_db;

USE friomonitor_db;

-- 1. Criação das Tabelas Base

CREATE TABLE equipamentos (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

tipo VARCHAR(100) NOT NULL,

temp_min DECIMAL(5,2) NOT NULL,

temp_max DECIMAL(5,2) NOT NULL,

umidade_min DECIMAL(5,2) DEFAULT 40.0,

umidade_max DECIMAL(5,2) DEFAULT 60.0,

motor_ligado BOOLEAN DEFAULT TRUE,

intervalo_degelo INT DEFAULT 6,

duracao_degelo INT DEFAULT 30,

em_degelo BOOLEAN DEFAULT FALSE,

setor VARCHAR(50) DEFAULT 'Geral'

);

CREATE TABLE leituras (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

equipamento_id INT NOT NULL,

temperatura DECIMAL(5,2) NOT NULL,

umidade DECIMAL(5,2) DEFAULT 50.0,

data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (equipamento_id) REFERENCES equipamentos(id) ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE notificacoes (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

equipamento_id INT NOT NULL,

tipo_alerta VARCHAR(50) DEFAULT 'GERAL',

mensagem TEXT NOT NULL,

resolvido BOOLEAN DEFAULT FALSE,

nota_resolucao VARCHAR(255),

data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (equipamento_id) REFERENCES equipamentos(id) ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE usuarios (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

senha VARCHAR(255) NOT NULL

);

-- 2. Inserção de Dados de Exemplo (Seed)

INSERT INTO equipamentos (nome, tipo, temp_min, temp_max, motor_ligado, setor)

VALUES

('Câmara de Carnes', 'camara_fria', -18.00, -12.00, TRUE, 'Açougue'),

('Balcão de Laticínios', 'balcao_refrigerado', 2.00, 8.00, TRUE, 'Frios');

-- 3. Otimização Crítica de Performance

-- Este Índice garante que o Watchdog e o motor de relatórios procurem em milhões de linhas em milissegundos.

CREATE INDEX idx_equip_data ON leituras (equipamento_id, data_hora);

5. Variáveis de Ambiente e Segurança

O serviço baseia-se num ficheiro de configuração .env (oculto do controlo de versões) na raiz do projeto para instanciar a segurança, base de dados e a assinatura do JSON Web Token:

Snippet de código

DB_HOST=localhost

DB_USER=root

DB_PASSWORD=2409

DB_NAME=friomonitor_db

JWT_SECRET=chave_super_secreta_pharmax_node_producao

PORT=3001

6. API REST: Mapeamento de Endpoints

A API comunica via JSON e, à exceção do login e da ingestão IoT, exige o cabeçalho Authorization: Bearer <token>.

6.1.

Autenticação e Configuração

- POST /api/setup: Endpoint inicial para a criação do utilizador primordial de sistema (admin / admin123) com cifra bcrypt.

- POST /api/login: Receção de credenciais; devolução do token (JWT válido por 8 horas).

6.2.

Telemetria e Operações Críticas

- POST /api/leituras (Pública para Sensores): Aceita { equipamento_id, temperatura, umidade }.

  - Mecanismo Interno: Renova instantaneamente a cache do Watchdog de rede. Caso os valores excedam os parâmetros configurados e não haja um degelo em curso, aciona uma excursão de segurança para a base de dados (tipo_alerta: TEMPERATURA / UMIDADE) e emite sinal sonoro/visual para a interface.

- GET /api/relatorios: Extração do fluxo cronológico de sensores, passível de filtragem por data_inicio e data_fim.

- POST /api/relatorios/mkt: Remete um array de temperaturas ao servidor para execução da álgebra do cálculo MKT.

6.3.

Gestão e Eventos de Hardware

- PUT /api/equipamentos/:id/degelo: Alterna o modo de defrost (em_degelo: boolean). Cria alertas azuis inofensivos (tipo_alerta: DEGELO) que são auto-resolvidos pelo próprio sistema no fim do ciclo.

- PUT /api/equipamentos/:id: Comuta o estado mecânico do motor. Uma paragem não controlada desencadeia imediatamente uma FALHA MECÂNICA com notificação aos operadores.

6.4.

Gestão de Auditorias

- PUT /api/notificacoes/:id/resolver: Requer { nota_resolucao }. Arquiva o incidente para que figure permanentemente no "Livro de Registo de Manutenções" e no histórico.

7. Otimizações de Alta Performance

7.1.

Watchdog de Rede (Failsafe em Memória RAM)

Para evitar o estrangulamento da base de dados com sucessivos comandos SELECT (procurando máquinas que caíram da rede), o sistema usa um motor na memória da aplicação:

- Durante um POST /api/leituras, regista-se o Date.now() no mapa JavaScript sensoresAtivos.

- A cada 15 segundos, o setInterval itera o mapa de memória.

- Um silêncio superior a 20 segundos levanta o alerta crítico FALHA DE REDE e alerta a equipa.

- Auto-Clean: Retomada a rede, a primeira leitura que entrar liquida a falha ativamente.

7.2.

Amostragem no Frontend (Downsampling)

O painel de "Conformidade & MKT" previne o sobreaquecimento da máquina cliente e travamentos do browser quando confrontado com dezenas de milhares de dados históricos:

- Os Gráficos Recharts e o Virtual DOM processam as amostras de forma calculada (dadosGraficoFiltrados retendo apenas o necessário para criar um desenho fiel com um máximo de 200 pontos interativos).

- A Matriz de Dados Brutos limita a vista HTML aos últimos 150 registos (slice(0, 150)), evitando degradação massiva da RAM.

- A diretiva useMemo otimiza todo o agrupamento (ex. filtros por setor), recomputando métricas (Médias, Picos) apenas perante alteração efetiva dos dados de telemetria recebidos.

8. Resiliência e Segurança (Auditoria RDC)

8.1.

Proteção Offline-First

No caso de rutura ou disrupção da WAN / Wi-Fi:

- A IU (Frontend React) capta os triggers window.addEventListener('offline') e exibe imediatamente um banner de falha.

- O sistema comuta para leitura dos conteúdos guardados localmente (localStorage), garantindo que métricas antigas fiquem visíveis aos operadores, ainda que bloqueie preventivamente botões de interação que forçariam uma corrupção por falta de sincronização com o backend.

8.2.

Integridade dos Exportáveis

- O Módulo gera compilações imutáveis nativas para entrega em auditorias.

- O Relatório CSV e o PDF gerado (jspdf, jspdf-autotable) aglomeram temporalmente a termometria e a higrometria, documentando cabalmente, sob formato Livro de Registo, a totalidade dos relatórios técnicos das paragens e ocorrências (nota_resolucao submetidas pelos engenheiros técnicos da instalação).

8.3.

Simulador de Física Integrado (simulador.js)

Garante os testes de tolerância através da injeção assíncrona:

- Simula flutuação térmica baseada em Math.random(), recriando um arrasto mais grave perante equipamentos de criogenia face aos equipamentos de temperaturas amenas (fatorAquecimento agravado a temperaturas negativas).

- Simula a taxa natural de falhas que forçam testes de segurança a todo o instante (5% Degelo, 3% Quebra de motor mecânico, 4% Rutura em pacote de Rede).

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 179, p. 37, 16 set. 2004.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 430, de 8 de outubro de 2020. Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 195, p. 110, 9 out. 2020.

- META PLATFORMS, INC. React: The library for web and native user interfaces. 2024. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 18 mar. 2026.

- NODE.JS FOUNDATION. Node.js Documentation. 2024. Disponível em: https://nodejs.org/en/docs/. Acesso em: 18 mar. 2026.

- ORACLE CORPORATION. MySQL 8.0 Reference Manual. 2024. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/. Acesso em: 18 mar. 2026.

- SOCKET.IO. Socket.IO Documentation. 2024. Disponível em: https://socket.io/docs/v4/. Acesso em: 18 mar. 2026.

- UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION. USP <1079> Good Storage and Distribution Practices for Drug Products. Rockville, MD: USP, 2021. (Referência utilizada para a constante de ativação e cálculo da Temperatura Cinética Média - MKT) .